TW Daily Average Gas Quality Info for Gas Day 08-21-2026

ID	Name	BTU	CO2	N2	Gravity	Methane	Ethane	Propane	Ibutane	Nbutane	Ipentane	Npentane	C6	C7	H2	Helium	Oxygen	Wobbe	CHDP	Gas Day	
8501	NEEDLES STATION 10	      1010	    0.669	    1.198	    0.575	   96.348	    1.711	    0.062	    0.006	    0.006	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.268	N/A	08/20/2026	
8510	PHOENIX PIPELINE SYSTEM GC	      1011	    0.782	    1.132	    0.577	   96.152	    1.831	    0.084	    0.007	    0.006	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.536	0.000	08/20/2026	
8530	San Juan/Bloomfield 84201	      1017	    1.242	    0.144	    0.578	   96.599	    1.898	    0.090	    0.012	    0.010	    0.003	    0.002	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1337.608	 -102.676	08/20/2026	
8537	TW-PORTALES P1	      1014	    0.006	    2.472	    0.581	   94.858	    2.329	    0.211	    0.028	    0.051	    0.016	    0.016	    0.006	    0.005	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.167	  -27.563	08/20/2026	
8549	WT 2 System Check	       989	    0.000	    2.748	    0.568	   96.968	    0.274	    0.010	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1312.340	 -122.127	08/20/2026	
8574	RED ROCK SYS. CHRM/Comp #2	      1009	    0.651	    1.150	    0.574	   96.574	    1.533	    0.070	    0.007	    0.007	    0.002	    0.001	    0.001	    0.001	    0.000	    0.000	    0.000	 1331.974	  -63.435	08/20/2026	
8592	COMPRESSOR STATION 7/System	      1010	    0.002	    2.304	    0.576	   95.286	    2.338	    0.067	    0.000	    0.004	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1330.257	 -107.624	08/20/2026	
8593	WT 1 CHROMATOGRAPH/engine fuel	      1002	    0.005	    2.376	    0.572	   96.131	    1.468	    0.020	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	    0.000	 1324.498	 -113.934	08/19/2026